## 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 12 | месяц | 2020 | года
АО "УК "ПЛП"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Первый заместитель
Геренального директора | [7 empty] | А.В. Петров
м.п.
Исп. Савенков С.С.
Тел.: 325-25-03 (доб. 105)

## 8.1.1
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации АО "УК "ПЛП"
на 31.12. 2020 года
N п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | АО "УК "ПЛП" | ПС 110/35/10 кВ Толмачевская | КВЛ-35кВ ф.3521 |  |  | КЛ-35кВ ф.3521 | 35 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | волвер
2 | АО "УК "ПЛП" | ПС 110/35/10 кВ Толмачевская | КВЛ-35кВ ф.3522 |  |  | КЛ-35кВ ф.3522 | 35 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | волвер
3 | АО "УК "ПЛП" | ПС 110/35/10 кВ Толмачевская | КВЛ-35кВ ф.3521 | ПС 35/20 кВ ПЛП | 35 | КЛ-20кВ ф.103 | 20 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | РосАгроМаркет
4 | АО "УК "ПЛП" | ПС 10/20 кВ Прокудская | КЛ-20кВ №1 яч.№2 | РП-1 | 20 | КЛ-20кВ ф.20-1119 | 20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | вск
5 | АО "УК "ПЛП" | ПС 10/20 кВ Прокудская | КЛ-20кВ №2 яч.№7 | РП-1 | 20 | КЛ-20кВ ф.20-1220 | 20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | вск
6 | АО "УК "ПЛП" | ПС 10/20 кВ Прокудская | КЛ-20кВ №1 яч.№2 | РП-1 | 20 | КЛ-20кВ ф.20-1121 | 20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | глория
7 | АО "УК "ПЛП" | ПС 10/20 кВ Прокудская | КЛ-20кВ №2 яч.№7 | РП-1 | 20 | КЛ-20кВ ф.20-1222 | 20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | глория
8 | АО "УК "ПЛП" | ПС 10/20 кВ Прокудская | КЛ-20кВ №1 яч.№2 | РП-1 | 20 | КЛ-20кВ ф.20-1117 | 20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | арнег
9 | АО "УК "ПЛП" | ПС 10/20 кВ Прокудская | КЛ-20кВ №2 яч.№7 | РП-1 | 20 | КЛ-20кВ ф.20-1216 | 20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | арнег
10 | АО "УК "ПЛП" | ПС 10/20 кВ Прокудская | КЛ-20кВ №1 яч.№2 | РП-1 | 20 | КЛ-20кВ ф.20-1115 | 20 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | мондэлис
11 | АО "УК "ПЛП" | ПС 10/20 кВ Прокудская | КЛ-20кВ №1 яч.№2 | РП-1 | 20 | КЛ-20кВ ф.20-1111 | 20 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Пепсико
12 | АО "УК "ПЛП" | РП-2 | КЛ-20кВ №1 яч.№9 | РП-4 | 20 | КЛ-20кВ ф.20-4109 | 20 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | РосАгроМаркет
13 | АО "УК "ПЛП" | ТП-3159 | КВЛ-20кВ ф.3159-20-2 | РП-3158 | 20 | КЛ-20кВ ф.3158-3 | 20 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | пнк групп
14 | АО "УК "ПЛП" | ТП-3159 | КВЛ-20кВ ф.3159-20-2 | РП-3158 | 20 | КЛ-20кВ ф.3158-4 | 20 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | энергорешения
15 | АО "УК "ПЛП" | ТП-9 | КЛ-20кВ ф.20-9105 | РП-3 | 20 | КЛ-20кВ ф.20-3111 | 20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | сибалюкс
16 | АО "УК "ПЛП" | ТП-9 | КЛ-20кВ ф.20-9206 | РП-3 | 20 | КЛ-20кВ ф.20-3212 | 20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | сибалюкс
17 | АО "УК "ПЛП" | ТП-9 | КЛ-20кВ ф.20-9105 | РП-3 | 20 | КЛ-20кВ ф.20-3109 | 20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | арматон
18 | АО "УК "ПЛП" | ТП-9 | КЛ-20кВ ф.20-9206 | РП-3 | 20 | КЛ-20кВ ф.20-3210 | 20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | арматон
19 | АО "УК "ПЛП" | ТП-9 | КЛ-20кВ ф.20-9105 | РП-3 | 20 | КЛ-20кВ ф.20-3113 | 20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | РЦ Новосибирск Х5
20 | АО "УК "ПЛП" | ТП-9 | КЛ-20кВ ф.20-9206 | РП-3 | 20 | КЛ-20кВ ф.20-3214 | 20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | РЦ Новосибирск Х6
21 | АО "УК "ПЛП" | ТП-9 | КЛ-20кВ ф.20-9206 | РП-3 | 20 | КЛ-20кВ ф.20-3216 | 20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Проект Девелопмент
22 | АО "УК "ПЛП" | ПС 35/20 кВ ПЛП | КЛ-20кВ ф.107 | ЦРП | 20 | КЛ-20кВ ф.20-0113 | 20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | зти
23 | АО "УК "ПЛП" | ПС 35/20 кВ ПЛП | КЛ-20кВ ф.207 | ЦРП | 20 | КЛ-20кВ ф.20-0218 | 20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | зти
24 | АО "УК "ПЛП" | ПС 35/20 кВ ПЛП | КЛ-20кВ ф.207 | ЦРП | 20 | КЛ-20кВ ф.20-0222 | 20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | росспак
25 | АО "УК "ПЛП" | ПС 35/20 кВ ПЛП | КЛ-20кВ ф.107 | ЦРП | 20 | КЛ-20кВ ф.20-0121 | 20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | росспак
26 | АО "УК "ПЛП" | ПС 35/20 кВ ПЛП | КЛ-20кВ ф.207 | ЦРП | 20 | КЛ-20кВ ф.20-0216 | 20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | ИЭК
27 | АО "УК "ПЛП" | ПС 35/20 кВ ПЛП | КЛ-20кВ ф.107 | ЦРП | 20 | КЛ-20кВ ф.20-0115 | 20 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | ИЭК
28 | АО "УК "ПЛП" | ЦРП | КЛ-20кВ ф.20-0220 | ТП-7 | 20 | КЛ-0,4кВ ф.5 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | роса
29 | АО "УК "ПЛП" | ЦРП | КЛ-20кВ ф.20-0119 | ТП-7 | 20 | КЛ-0,4кВ ф.4 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | сладомир
30 | АО "УК "ПЛП" | ЦРП | КЛ-20кВ ф.20-0210 | ТП-9 | 20 | КЛ-0,4кВ ф.0924 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | вымпелком
31 | АО "УК "ПЛП" | ЦРП | КЛ-20кВ ф.20-0111 | ТП-9 | 20 | КЛ-0,4кВ ф.0911 | 0.4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | вымпелком
32 | АО "УК "ПЛП" | ЦРП | КЛ-20кВ ф.20-0210 | ТП-9 | 20 | КЛ-0,4кВ ф.0925 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ПЦ Сибири
33 | АО "УК "ПЛП" | ЦРП | КЛ-20кВ ф.20-0119 | ТП-7 | 20 | КЛ-0,4кВ | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | авантел
34 | АО "УК "ПЛП" | РП-4 | КЛ-20кВ ф.20-4107 | ТП-14 | 20 | КЛ-0,4кВ ф.1411 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ПСК Вектор
35 | АО "УК "ПЛП" | РП-4 | КЛ-20кВ ф.20-4107 | ТП-14 | 20 | КЛ-0,4кВ ф.1451 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Автоцентр Новосибирск
36 | АО "УК "ПЛП" | РП-4 | КЛ-20кВ ф.20-4107 | ТП-14 | 20 | КЛ-0,4кВ ф.1472 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ПАО Вымпелком
37 | АО "УК "ПЛП" | РП-1 | КЛ-20кВ ф.20-1107 | ТП-11 | 20 | КЛ-0,4кВ ф.1112 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ПСК Вектор
38 | АО "УК "ПЛП" | РП-1 | КЛ-20кВ ф.20-1208 | ТП-11 | 20 | КЛ-0,4кВ ф.1154 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ПАО Вымпелком
39 | АО "УК "ПЛП" | РП-2 | КЛ-20кВ ф.20-2107 | ТП-12 | 20 | КЛ-0,4кВ ф.1213 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ПСК Вектор
40 | АО "УК "ПЛП" | РП-2 | КЛ-20кВ ф.20-2208 | ТП-12 | 20 | КЛ-0,4кВ ф.1212 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Алютех
41 | АО "УК "ПЛП" | ЦРП Кольцово | КЛ-10кВ ф.11 | РП-10 | 10 | КЛ-10кВ ф.9 | 10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Катрен
42 | АО "УК "ПЛП" | ЦРП Кольцово | КЛ-10кВ ф.10 | РП-10 | 10 | КЛ-10кВ ф.10 | 10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Катрен
43 | АО "УК "ПЛП" | ЦРП Кольцово | КЛ-10кВ ф.11 | РП-10 | 10 | КЛ-10кВ ф.7 | 10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Ангиолайн
44 | АО "УК "ПЛП" | ЦРП Кольцово | КЛ-10кВ ф.10 | РП-10 | 10 | КЛ-10кВ ф.8 | 10 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Ангиолайн
45 | АО "УК "ПЛП" | РП-10 | КЛ-10кВ ф.12 | ТП-1 | 10 | КЛ-0,4кВ ф.8 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | ПАО МТС
Первый заместитель
Геренального директора | [7 empty] | А.В. Петров
м.п.
Исп. Савенков С.С.
Тел.: 325-25-03 (доб. 105)