## 19г6
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности 35кВ и выше.
№ П/П | Центр питания | Место расположения Центр питания | Наличие свободной мощности | Текущий резерв мощности с учетом заключенных договоров на ТП, кВт.
1 | ПС "Толмачевская" | Новосибирская область, Новосибирский район, МО Толмачевский сельсовет | нет | 0
2 | ПС "Строительная" | Новосибирская область, Новосибирский район, МО Толмачевский сельсовет | нет | 0
3 | ПС "Сокол" | Новосибирская область, Новосибирский район, МО Толмачевский сельсовет | нет | 0
4 | ПС «Барышевская» | Новосибирская область, рп Кольцово | нет | 0
Свободная для технологического присоединения потребителей трансформаторная мощность по центрам питания 35 кВ и выше отсутствует.