## 19г7
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
3 кв. 2023 года
№ п/п | Наименование подстанции | Мощность трансформаторов ПЛП (кВА) | Предельно допустимая нагрузка, (МВт) | Текущий объем свободной мощности, МВт (с учетом выданных ТУ)
|  |  |  | 20 кв | 0,4 кв
1 | ПС "Строительная" |  | 5.95 | 0 | 0
| в т.ч РП-3158; ТП-3159 | 6400 |  | 0 | 0
2 | ПС "Сокол" |  | 16 | 0 | 0
| в т.ч. РП-1, РП-2, ТП-6, РП-4, ТП КОС | 5840 |  | 0 | 0
3 | ПС "Толмачевская" |  | 20.5 | 0 | 0
| в т.ч. ЦРП, РП-3, ТП-9, ТП-7 | 3520 |  | 0 | 0
4 | ПС «Барышевская» |  | 8.2 | 0 | 0
| в т.ч. РП-10, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4 | 10940 |  | 0 | 0